	項目編號
	SOP-總-01-05
	承辦單位
	總務處事務組

	項目名稱
	製水標準作業流程
	編擬者
	葉振玉

	相關單位
	作業流程
	期程
	作業要領
	備註

	總務處
	
[image: image1]
	2個月一次

每季度一次

1年更換一次
20天一次

2個月更換
	1.飲水機的型號和數量

2.飲水機的清缸及消毒

1.自來水塔清洗

2.純水塔清洗
1.活性碳等

耗材

2.源水PP縴維濾芯

3.純水折疊精密菉芯

1.每月檢驗一次，公布水質檢驗報告單（專人護送）

2經費預支核算                              
	


東莞台商子弟學校 總務處 標準作業流程
開始





2.啟動製水設備純淨水打臭氣





3.瓶蓋消毒清洗





4.室內紫外線殺菌消毒





6.飲用水灌裝清點數量





5.水質檢驗





7.飲水供應





不合格





1.訂定飲用水管理辦法








結束





合格








PAGE  

